***SERVIZIO IDRICO, 3 ANNI DI GUASTI E DISAGI, +18% NELL’ULTIMO ANNO (AGOSTO 2020 – LUGLIO 2023)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numero Guasti** | **Data** | **Guasto/Disservizio** | **Danno ai cittadini** |
| 1 | 28/07/2023 | Aumento eccessivo prelievi di acqua, che hanno abbassato livello idrico serbatoio di Belvedere. | Mancanza di acqua a Belvedere, Tremilia e Sinerchia. |
| 2 | 16/07/2023 | Tre perdite verificatesi nelle condotte Dammusi-Teracati. | Mancanza di acqua nelle zone di Ortigia e della Borgata. |
| 3 | 03/07/2023 | Insufficienza delle infrastrutture idriche a servizio della zona del Plemmirio. | Problemi di carenza idrica nella zona del Plemmirio. |
| 4 | 29/06/2023 | Perdita idrica in via Torino. | Carenza idrica nella stessa via Torino e in quelle limitrofe. |
| 5 | 26/06/2023 | Insufficienza delle infrastrutture idriche a servizio della zona del Plemmirio. | Importante riduzione della risorsa idrica, nelle zone di Plemmirio, Isola e Minareto |
| 6 | 26/06/2023 | Insufficienza delle infrastrutture idriche a servizio di Ortigia. | Riduzione della risorsa idrica in Ortigia. |
| 7 | 31/05/2023 | Intervento di manutenzione straordinaria nel pozzo Grottone di Belvedere | Mancanza idrica generalizzata, soprattutto a Belvedere e, in parte, anche nelle contrade Sinerchia e Tremmilia. |
| 8 | 26/05/2023 | Perdita idrica nelle condotte di adduzione del serbatoio di Teracati | carenze idriche ai piani alti della zona della Borgata e di quella di Ortigia. |
| 9 | 18/05/2023 | Guasto particolarmente complesso verificatosi nella pompa di sollevamento del pozzo Grottone di Belvedere. | Mancanza idrica a Belvedere e nelle contrade Sinerchia e Tremmilia. |
| 10 | 02/05/2023 | Blackout dovuto a un fulmine provocato dal maltempo, guasto serio alla pompa di sollevamento Grottone di Belvedere. | Mancanza idrica a Belvedere e nelle contrade Sinerchia e Tremmilia. |
| 11 | 26/04/2023 | Problema piuttosto serio verificatosi nella condotta di adduzione di Bufalaro Basso. | Riduzioni della portata e della pressione idrica nelle zone di Pizzuta, Scala Greca, viale Zecchino, Santa Panagia, Grottasanta, Mazzarrona e in tutte le aree limitrofe. |
| 12 | 27/03/2023 | Perdita idrica alla condotta di adduzione del serbatoio Teracati. | Riduzioni di pressione nelle zone di corso Gelone, Borgata e Ortigia. |
| 13 | 23/03/2023 | Perdita idrica alla condotta di adduzione del serbatoio Teracati. | Riduzione idrica a corso Gelone, Borgata e Ortigia. |
| 14 | 01/03/2023 | Guasto alla condotta di via Nazionale, a Cassibile. | Problemi di erogazione a Cassibile, Fontane Bianche, Ognina e nelle zone limitrofe. |
| 15 | 24/02/2023 | Perdita idrica alla condotta di adduzione del serbatoio Teracati. | Riduzione idrica a corso Gelone, Borgata e Ortigia. |
| 16 | 19/02/2023 | Copiosa e complessa perdita individuata questa mattina in una condotta in viale Scala Greca. | Riduzione della erogazione idrica nella zona alta della città (viale Santa Panagia, viale Scala Greca, ecc.) e nella zona intermedia (viale Tica, viale Zecchino, via Filisto, ecc.). |
| 17 | 11/02/2023 | Perdite causate dal maltempo, che riguardano due condotte di adduzione dei serbatoi di Bufalaro Alto e Teracati. | Riduzione o carenza idrica in alcune zone della città, in particolare Belvedere e aree limitrofe e la Borgata e aree limitrofe. |
| 18 | 10/02/2023 | Fermi e riavvii continui, causa maltempo, sia delle pompe di sollevamento dei campi pozzi S. Nicola e Dammusi (che alimentano i serbatoi di Bufalaro Alto e Teracati, che a loro volta alimentano la rete di distribuzione idrica della città), sia delle pompe di sollevamento finale dei reflui fognari, ubicate in contrada Fusco. | Carenze idriche in tutta la città, con particolari conseguenze per Belvedere e la zona alta della città. |
| 19 | 09/02/2023 | Blackout, causa maltempo, negli impianti di adduzione e pompaggio di acqua potabile di San Nicola, che riforniscono i serbatoi di Bufalaro Alto e Basso | Problemi di erogazione in tutta la città, tranne nelle zone della Borgata e di Ortigia. |
| 20 | 25/01/2023 | Perdita di un tratto della condotta della Borgata. | Carenza idrica in Borgata. |
| 21 | 20/01/2023 | Grossa perdita nella zona della Borgata, più precisamente nelle vicinanze di piazza Santa Lucia. | Carenza idrica in Borgata e nelle vie limitrofe. |
| 22 | 03/01/2023 | Grossa perdita riscontrata su una condotta di adduzione del serbatoio Teracati. | Abbassamento della pressione e della portata idrica in tutta la zona di Ortigia e in parte della Borgata. |
| 23 | 27/01/2023 | Perdita idrica in via Forlanini. | Mancanza di acqua in via Forlanini. |
| 24 | 19/12/2022 | Duplice rottura delle condotte di adduzione e distribuzione del serbatoio del Plemmirio | Riduzioni del normale flusso idrico in via Lido Sacramento e nelle zone costiere servite dal suddetto serbatoio. |
| 25 | 09/12/2022 | Tubazione gravemente danneggiata dai lavori di una ditta in zona Grottasanta. | Carenza idrica nella zona di via Grottasanta. |
| 26 | 07/12/2022 | Seconda rottura nella condotta di adduzione per Bufalaro Alto. | Riduzione del servizio idrico nel comprensorio di Belvedere e nella zona centrale di Siracusa. |
| 27 | 06/12/2022 | Prima rottura nella condotta di adduzione per Bufalaro Alto. | Riduzione del servizio idrico nel comprensorio di Belvedere e nella zona centrale di Siracusa. |
| 28 | 27/11/2022 | Distacco energetico, causa maltempo, che ha interessato il pozzo Grottone, quello che alimenta Belvedere. | Mancanza idrica a Belvedere e nelle contrade Sinerchia e Tremmilia. |
| 29 | 07/10/2022 | Perdita sulla condotta di adduzione DN 600 per Bufalaro Basso. | Riduzione della portata idrica nelle zone di: viale Tunisi, Mazzarrona, viale Zecchino, Grottasanta, via Lentini, Santa Panagia e tutte le aree limitrofe alle suddette vie. |
| 30 | 27/09/2022 | Guasto che ha interessato una condotta del serbatoio di Belvedere. | Mancanza idrica a Belvedere e nelle contrade Sinerchia e Tremmilia. |
| 31 | 24/09/2022 | Rottura per circa un metro della condotta riscontrata nell'area del tempio di Apollo. | Problemi idrici in tutta Ortigia. |
| 32 | 23/09/2022 | Grossa perdita idrica riscontrata nella condotta DN 300 di Bufalaro Alto | Riduzioni idriche nelle zone di viale Epipoli, viale Tica, viale Zecchino, via Monteforte ed aree limitrofe. |
| 33 | 26/07/2022 | Abbassamento livello serbatoio Belvedere e fermo delle pompe | Mancanza di acqua a Belvedere, Tremilia e Sinerchia. |
| 34 | 15/07/2022 | Rottura di una condotta idrica in zona corso Umberto | Riduzione idrica a corso Gelone, corso Umberto, piazzale Marconi, quartiere umbertino. |
| 35 | 27/06/2022 | Perdita su due condotte lungo la SS124 | Riduzione o mancanza di acqua in Ortigia. |
| 36 | 22/06/2022 | Guasto meccanico ad una pompa | Riduzione o mancanza di acqua in Ortigia. |
| 37 | 01/06/2022 | Rottura di un tubo in via Trapani | Riduzione o assenza di acqua nella zona della Borgata. |
| 38 | 18/05/2022 | Perdita multipla nella zona alta della città. | Riduzione della pressione dell'acqua nelle zone di Belvedere, Tremilia, viale Epipoli, Pizzuta, via Forlanini, viale Zecchino, viale Tica e zone limitrofe. |
| 39 | 29/04/2022 | Rottura di un tubo in Borgata (prossimità via Pasubio) | Riduzione idrica in Borgata. |
| 40 | 24/04/2022 | Rottura tubazione tra via Piave e via Trapani | Riduzione idrica in Borgata. |
| 41 | 23/04/2022 | Rottura della tubazione in piazza Santa Lucia. | Riduzione idrica in Borgata. |
| 42 | 21/04/2022 | Rottura della tubazione in via Mosco angolo via Cadorna, in Piazza Santa Lucia e in via Pindaro | Cittadini in Borgata senz’acqua per due giorni. |
| 43 | 19/04/2022 | Perdita da una condotta che alimenta il serbatoio Teracati | Riduzione della pressione idrica in Borgata e in Ortigia. |
| 44 | 09/04/2022 | Perdita in prossimità dell’uscita campo pozzi Dammusi | Riduzione della pressione idrica in Borgata e in Ortigia. |
| 45 | 05/04/2022 | Consistente perdita idrica nella condotta che alimenta il serbatoio Plemmirio | Riduzione del livello di servizio in tutta la zona Plemmirio – Fontane Bianche. |
| 46 | 28/03/2022 | Guasto alla condotta di adduzione che alimenta il serbatoio Teracati | Riduzione della pressione idrica in Borgata e in Ortigia. |
| 47 | 08/03/2022 | Perdita idrica nella condotta di mandata dal campo pozzi San Nicola al serbatoio Bufalaro Basso | Riduzione della pressione idrica in viale Zecchino, viale Tica e vie limitrofe. |
| 48 | 01/03/2022 | Perdita idrica in Ortigia | Problemi di pressione idrica in Ortigia. |
| 49 | 01/03/2022 | Perdita nella condotta idrica tra via Puglia e Largo Campania | Problemi nell’erogazione del servizio idrico in via Puglia, largo Campania e nelle vie adiacenti. |
| 50 | 24/02/2022 | rottura gruppo di manovra relativo a condotte di adduzione (ubicate in loc. SS124 pressi ex Uffici SOGEAS) che, dal campo pozzi Dammusi, alimentano serbatoio Teracati | Riduzione della pressione idrica in Borgata e Corso Gelone. |
| 51 | 30/10/2021 | Guasti all’intera rete idrica cittadina a causa del maltempo | Problemi diffusi di riduzione dell’erogazione idrica in tutta la città, acqua che fuoriesce dalle stazioni di sollevamento dei tombini, in particolare nella zona balneare. |
| 52 | 29/10/2021 | guasti all’impiantistica elettrica di pozzo Trappeto vecchio, pozzo Colombo e serbatoio Cassibile, Serbatoio Bufalaro Basso e campo pozzi San Nicola | riduzioni idriche nella frazione di Cassibile e nelle zone di Fontane Bianche, Ognina, zone Zecchino e Tica |
| 53 | 01/09/2021 | perdita idrica nel serbatoio di adduzione di Teracati | riduzione del servizio in Borgata e a Ortigia |
| 54 | 23/08/2021 | Guasto alla condotta di via Trapani. | Interruzione del servizio alla Borgata e in Ortigia. Riduzione del servizio nella zona di corso Gelone. |
| 55 | 17/08/2021 | guasto alla condotta idrica in via Trapani | interruzione del servizio nel quartiere Borgata |
| 56 | 10/08/2021 | Forti prelievi dal serbatoio di Cassibile. | Scarsa erogazione del servizio idrico a Cassibile e Fontane Bianche. |
| 57 | 09/08/2021 | Guasto alla condotta di via Trapani. | Interruzione del servizio alla Borgata. |
| 58 | 07/08/2021 | Guasto della tubazione di adduzione di Teracati. | Interruzione del servizio e, poi, abbassamento della pressione idrica in Borgata e in Ortigia. |
| 59 | 31/07/2021 | Forti prelievi zone balneari. | Scarsa erogazione del servizio idrico a Cassibile, Fontane Bianche, Belvedere e Ognina |
| 60 | 14/07/2021 | Guasto condotta idrica tra via A. Rizza e via Montedoro. | Sospesa erogazione in Ortigia. |
| 61 | 13/07/2021 | Guasto sulla rete idrica che serve la zona di Cassibile. | Riduzione del servizio a Cassibile, Fontane Bianche e nella zona di Ognina |
| 62 | 05/07/2021 | Ingente perdita viale Epipoli su condotta di adduzione da 600 che serve serbatoio Bufalaro basso. | Assenza del servizio in buona parte della zona alta della città. |
| 63 | 28/06/2021 | Perdita su condotte di adduzione che riforniscono serbatoio Teracati. | Riduzioni idriche nelle zone della Borgata e di Ortigia. |
| 64 | 22/06/2021 | Perdita su condotte di adduzione che riforniscono serbatoio Teracati. | Riduzioni idriche nelle zone della Borgata e di Ortigia. |
| 65 | 11/06/2021 | Rottura su condotte adduzione che approvvigionano serbatoio Teracati | Scarsa pressione o totale assenza del servizio idrico. |
| 66 | 23/05/2021 | Guasto su condotte di adduzione che riforniscono serbatoio Teracati. | Riduzione della pressione idrica alla Borgata, in zona corso Gelone e vie limitrofe e in Ortigia. |
| 67 | 19/05/2021 | Perdita sulla condotta idrica principale che parte da San Nicola e alimenta il serbatoio Plemmirio. | Carenze o riduzioni di erogazione idrica nell'area del Plemmirio e una riduzione in zona Isola. |
| 68 | 18/05/2021 | Perdita idrica in via Sicilia. | Nessun riscontro. |
| 69 | 15/05/2021 | Guasto sulla linea di adduzione al serbatoio di Teracati. | Riduzioni pressione o assenza servizio idrico in via Carlo Forlanini, Necropoli Grotticelle, viale Epipoli e Borgata. |
| 70 | 06/05/2021 | Rottura su condotte adduzione che approvvigionano serbatoio Teracati | Riduzione pressione in distribuzione nelle zone di Ortigia, Borgata, viale Teocrito, corso Gelone e vie limitrofe. |
| 71 | 01/05/2021 | Grossa perdita idrica su via Cassaro | Carenze in via Cassaro, via Ferla, via Lentini, via Franca Maria Gianni e zone limitrofe. |
| 72 | 29/04/2021 | Atti vandalici su pozzetti a Cassibile | Fuoriuscita di reflui. |
| 73 | 08/04/2021 | Degrado e ammaloramento infrastruttura pompaggio reflui. | Cantiere su viale Teocrito. |
| 74 | 04/04/2021 | Ingente perdita idrica in via Isonzo | Carenza idrica in tutte le vie limitrofe. |
| 75 | 16/03/2021 | Guasto alla condotta principale posta su via Nazionale a Cassibile | Sospensione dell’erogazione idrica a Cassibile. |
| 76 | 21/01/2021 | Perdita idrica in via Raiti. | Carenze idriche in via Randone, via Raiti, via Pippo Fava e zone limitrofe. |
| 77 | 27/11/2020 | Condotta danneggiata e fuoriuscita di reflui in contrada Fusco. | Cantiere in via Necropoli del Fusco. |
| 78 | 26/11/2020 | Intervento tecnico su via Mauceri. | Riduzioni e mancanze idriche in Ortigia. |
| 79 | 18/11/2020 | Ingente perdita idrica sulla tubazione di adduzione Dn 300 al serbatoio di Bufalaro Alto. | Riduzione pressione idrica in viale Epipoli, via Necropoli Grotticelle, viale Tica, via Tisia, viale Zecchino, via Filisto e limitrofe, in c.da Sinerchia, c.da Tremmilia e Belvedere |
| 80 | 07/09/2020 | Guasto alla linea elettrica che alimenta il pozzo Grottone | Riduzione idrica e bassa pressione alle utenze della frazione di Belvedere e contrada Sinerchia. |
| 81 | 04/09/2020 | Grossa perdita idrica sulla rete di Cassibile | Interrotta erogazione idrica sulla frazione di Cassibile e sulle zone balneari di Fontane Bianche e Ognina |
| 82 | 02/09/2020 | Copiosa perdita tubazione principale v.le dei Lidi F. Bianche | Sospensione dell’erogazione idrica a Fontane Bianche |
| 83 | 25/08/2020 | Perdite idriche dalle condotte di distribuzione posizionate dopo uscita serbatoio Teracati | Interruzione del servizio Borgata, Ortigia, corso Gelone e vie limitrofe. |
| 84 | 24/08/2020 | Grossa perdita in via dei Mille | Sospesa l’erogazione del servizio in Ortigia |

*Guasti importanti per anno*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** |
| 26 | 26 | 32 (+18%) |